АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2016									  № 135

с. Новиковка

О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах Новиковского сельского поселения и на прилегающих к ним территориях

В соответствии со статьей 53 Водного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской федерации»,  ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Техническим регламентом  о требованиях пожарной безопасности, установленным Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ., в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Новиковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Новиковского сельского поселения согласно приложению №1.

2. Администрация Новиковского сельского поселения:

2.1. Принимает немедленные меры по устранению, выявленных в ходе проведённой инвентаризации неисправности противопожарного водоснабжения.

2.2. Оборудует все источники противопожарного водоснабжения указателями в соответствии с требованиями НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности, виды, размеры, общие технические требования».

2.3. Уточняет списки источников противопожарного водоснабжения, вносит их в реестр и   ведет строгий учёт их количества и технического состояния.

2.4. Обеспечивает подъезд (пирс) для забора воды из естественных водоёмов с твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращает внимание на наличие и размер проруби, осуществляет расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.

3. Руководителям коммунальных служб в случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям повышенной этажности и зданиям с массовым пребыванием людей в обязательном порядке информировать подразделения пожарной охраны о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования «Новиковское сельское поселение».

5. Настоящее постановление вступает в силу со даты его официального опубликования (обнародования)

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы сельского поселения

(Главы администрации)                                                               Г.В.Кечина

Приложение №1

к постановлению администрации

Новиковского сельского поселения

от 12.09.2016 № 135

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения

на территории Новиковского сельского поселения

- Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Новиковского сельского поселения и обязательны для исполнения МУП «Новиковское ЖКХ», обслуживающего населённые пункты, а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.2. Источники наружного противопожарного водоснабжения:

– хозяйственно – питьевой водопровод с расположенными на нём пожарными гидрантами;

- пожарные водоёмы;

- водонапорные башни;

- естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников  наружного противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт администрация Новиковского сельского поселения.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения.

Техническое состояние, эксплуатация источников водоснабжения должно соответствовать «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности», установленному Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.

3.1. Зам.Главы поселения по жизнеобеспечению, благоустройству, транспорту и связи, обязан осуществлять строгий учет водоисточников согласно реестра (приложение № 1 Правил). Администрация Новиковского сельского поселения письменно уведомляет в течение 3-х рабочих дней органы Государственной противопожарной службы о дате и времени начала совместной плановой проверки всех противопожарных водоисточников.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация Новиковского сельского поселения совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.4 При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега

- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- работоспособность сливного устройства;

- наличие крышки гидранта

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Администрации Новиковского сельского поселения создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: зам. главы сельского поселения и органа государственного пожарного надзора, организации водопроводно-канализационного хозяйства.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников.

4.5. По результатам инвентаризации в течение трех рабочих дней, со дня её проведения составляется акт инвентаризации водоисточников согласно приложению № 2 Правил.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.

5.1. Организациям-водопроводно-канализационного хозяйства, а также абонентам, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, рекомендуется в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с территориальными органами государственного пожарного надзора. Под проектной организацией понимаются организация, производящая комплекс взаимосвязанных мероприятий и процессов по организации и проведения исследований в области водопроводно-канализационного хозяйства.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4. После реконструкции водопровода производится его приёмка комиссией согласно пункта 4.3 Правил  и испытание на водоотдачу в соответствии с требованием законодательства.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

6.1. Ежегодно администрацией Новиковского сельского поселения в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев;

- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам.

Приложение № 1

к  Правилам

учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Новиковского сельского поселения

РЕЕСТР ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ВОДОИСТОЧНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ НОВИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование противопожарного оборудования | адрес | Кто обслуживает | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| с.Новиковка |
| --- |
| 1 | Противопожарный гидрант | ул.Гагарина, 136/1 (Жохова Г.И.) | МУП «Новиковское ЖКХ» |  |
| 2 | Противопожарный гидрант | ул.Гагарина,114/2 (Сентябрев А.А.) | МУП «Новиковское ЖКХ» |  |
| 3 | Противопожарный гидрант | ул.Гагарина,84/1 (Якимук А.А.) | МУП «Новиковское ЖКХ» |  |
| 4 | Противопожарный гидрант | ул.Гагарина,30/1 (Зиновьев П.Н.) | МУП «Новиковское ЖКХ» |  |
| 5 | Противопожарный гидрант | ул.Гагарина,8/1 (Стальмакова Н.Г.) | МУП «Новиковское ЖКХ» |  |
| 6 | Противопожарный гидрант | ул.Советская,5/1 (Фатеева Н.И.) | МУП «Новиковское ЖКХ» |  |
| 7 | Противопожарный гидрант | ул.Молодежная,9/1 (Воробьев С.В.) | МУП «Новиковское ЖКХ» |  |
| 8 | Водонапорная башня | ул.Советская,31 | МУП «Новиковское ЖКХ» |  |
| 9 | Пожарная емкость (сушильный комплекс) | ул.Советская,24/7 | администрация | бесхозная |
| д.Ново-Троица |
| 10 | Пожарная емкость | ул.Заречная,1 | администрация | бесхозная |
| д.Вороно-Пашня |
| 11 | Пожарная емкость | ул.Новая | администрация | бесхозная |
| 12 | Водонапорная башня | ул.Новая,8 | МУП «Новиковское ЖКХ» |  |
| д.Моисеевка |
| 13 | Искусственный водоем(пруд) | пер.Школьный, 3/1 |  |  |
| 14 | Водонапорная башня | ул.Центральная,41 | МУП «Новиковское ЖКХ» |  |
| 15 | Противопожарный гидрант | ул.Южная,6/1 (Жандарова С.А.) | МУП «Новиковское ЖКХ» |  |
| 16 | Противопожарный гидрант | Ул.Южная,11/1 (Мацержинская.А.И.) | МУП «Новиковское ЖКХ» |  |
| 17 | Противопожарный гидрант | Ул.Южная,15/1 (Чичурко А.М.) | МУП «Новиковское ЖКХ» |  |
| 18 | Противопожарный гидрант | Ул.Южная,25/1 (Золотухина Т.М.) | МУП «Новиковское ЖКХ» |  |
| 19 | Противопожарный гидрант | Ул.Центральная,19/1 (напротив магазина) | МУП «Новиковское ЖКХ» |  |
| 20 | Противопожарный гидрант | Ул.Центральная,1/1 (Ситарь В.Н.) | МУП «Новиковское ЖКХ» |  |
| 21 | Противопожарный гидрант | Ул.Набережная,5/1 (Трубченко А.Г) | МУП «Новиковское ЖКХ» |  |
| д.Нижние Соколы |
| 22 | Подъезд к реке Итатка | ул.Центральная | МУП «Новиковское ЖКХ» |  |
| п.Светлый |
| 23 | Водонапорная башня | ул. Лесная, 21 | МУП «Новиковское ЖКХ» |  |

Приложение № 2

к Правилам учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории  Новиковского сельского поселения

| АКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВОДОИСТОЧНИКОВ. «___»________201 с.Новиковка Мы, нижеподписавшиеся, представитель государственной противопожарной службы _________ ____________, с одной стороны и представитель обслуживающей организации______________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в период с «__» ______по «__» ________ произведен осмотр технического состояния водоисточников № п/п Адрес место нахождения водоисточника Дата проверки Результат проверки Причина неисправности Ответственное лицо проводивший проверку. | Мы, нижеподписавшиеся |
| --- | --- |

Акт составлен в _____ экземплярах – по одному каждой стороне

Представитель  государственной противопожарной службы

Представитель администрации Новиковского сельского поселения